苏北人民医院北区医院（扬州市第二人民医院）

检验设备 询价采购公告文件

招标编号： YZEY20200101     截止时间：2020年 8月 4日

公司：

根据上级有关部门的精神，我院本着公平、公开、公正的原则，就我院 尿沉渣分析仪、糖化血红蛋白仪、干式生化仪 项目进行询价采购，现将有关事项说明如下，请按下表格式报价并请注意如下事项：

1、采购数量：各1台；所有报价均为人民币。

2、报价单请于2020年 8 月 4 日下午3：00 前密封盖章送至扬州市第二人民医院门诊二楼设备科，逾期将不予接收

4、供应商如提供假、冒、伪、劣商品的，3年内此供应商的任何商品不得进入扬州市第二人民医院使用。

5、所提供的任何资质证明材料均需加盖单位公章。

采购清单

供应商名称（公章）：

| 标包号 | 采购项目 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 主要配置/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿沉渣分析仪 |  | 1 | 台 |  |  | 详见附件清单 |
| 2 | 糖化血红蛋白仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 干式生化仪 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 项目采购要求： 一、法定代表人或授权委托人在递交投标文件时须携带1、法人营业执照、医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）;2、法定代表人资格证明或法定代表人有效授权委托书（原件加盖公章）；3、授权代表身份证（原件）；4、检察机关出具的投标人近三年无行贿受贿无犯罪记录证明文件；供应商参加本次投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖公章）；5、产品近三年国内二级及以上医院成交合同（复印件加盖公章）；6、医疗设备需提供产品的《生产许可证》与《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）和受权委托书（原件加盖公章）；7、产品售后服务计划、保修书（供应商在投标时须对所投产品作出两年厂家质保承诺书（原件））；8、廉洁自律承诺书（原件加盖公章）;9、投标人提供投标产品的相关参数和证明材料须满足采购文件中附件的相关要求。 二、投标人要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。 三、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。 四、报价资料密封报扬州市第二人民医院门诊二楼设备科（2020年 8 月 4 日下午3：00前），地址：扬州市上方寺路50号。 五、2020年 8 月 4 日下午3：00准时开标。 六、投标人在投标报价时，请提供标书正本1份/副本1份（内含报价明细表及所须资质的复印件，资质原件在投标时备查），并加盖公章。 七、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，设备安装调试完毕并经验收合格后付合同价的90%，余款10%作为质保金，半年后一次性无息付清余款。 八、项目联系人：王先生 联系电话：0514- 89710291 扬州市第二人民医院 2020年 8 月 4 日 |
| 合计 | 大写人民币 |  | ¥ 小写人民币 |  |
| 备注 | 投标报价应为完成本次采购所需的全部费用，包括但不限于：设备—运输－安装—售后服务—保险—安全—税金等全部费用。 |
|  | 符合招标公告要求的生产厂商或供应商，按公告要求提供证明材料原件。 合同签定后： 日内到货并安装完成，并投入运行。 |